|  | Опросный лист для выбора водогрейной котельной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры котельной: | Ответы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Генеральный проектировщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Наименование объекта теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Категория надежности теплоснабжения: | первая (I) |  |  |  |  |  |  | вторая (II) стандартное исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Тип котельной установки: | блочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крышного исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отдельно стоящая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | встроенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пристроенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передвижная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрокотельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Вид основного топлива, используемого в котельной: | природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жидкое топливо (указать марку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | твердое (указать марку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Вид резервного топлива, используемого в котельной: | жидкое топливо (указать марку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | твердое (указать марку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Давление природного газа в газопроводе на площадке (для выбора арматуры горелки), кПа: | низкое (до 0,005МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднее (от 0,005 до 0,3МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высокое (от 0,3 до 0,6МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Предусматривать ли в котельной газо-регулирующую установку (ГРУ): | предусматривать |  |  | с одной линией редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с двумя линиями редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не предусматривать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Предусмотреть в котельной следующие узлы учета (для коммерческих расчетов): | тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребляемого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водопроводной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Тепловые нагрузки (по видам), МВт температура теплоносителей (оС): на выходе из котельной (подача): на входе в котельную (обратка): | отопление, МВт |  |  |  |  |  |  | Т1= |  |  | Т2= |  |  |  |
|  |  |  | вентиляция, МВт |  |  |  |  |  |  | Т5= |  |  | Т6= |  |  |  |
|  |  |  | ГВС, МВт |  |  |  |  |  |  | Т3= |  |  | Т4= |  |  |  |
|  |  |  | технологич. нужды, МВт |  |  |  |  |  |  | Т7= |  |  | Т8= |  |  |  |
| 12. |  | Требуемое давление в трубопроводах на выходе из котельной, МПа: | отопление |  |  |  |  |  |  | Р1= |  |  | Р2= |  |  |  |
|  |  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  | Р5= |  |  | Р6= |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | Р3= |  |  | Р4= |  |  |  |
|  |  |  | технологич. нужды |  |  |  |  |  |  | Р7= |  |  | Р8= |  |  |  |
| 13. |  | Давление исходной (водопроводной) воды на вводе в котельную, МПа: |  |  |  |  |  |  |  | Рх.в.= |  |  | ~ |  |  |  |
| 14. |  | Имеется ли анализ исходной (водопроводной) воды («да» или «нет»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Объем воды в системе теплоснабжения площадки, м3: |  |  |  |  |  |  |  | ~ |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Максимальное удаление потребителей тепла от теплоисточника (котельной), м.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Сейсмичность в месте установки котельной, бал.: |  |  |  |  |  |  |  | баллов |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Ветровой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Снеговой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Схема исполнения котельной установки: |  | с открытым котловым контуром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с закрытым котловым контуром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Устанавливаемые котельные агрегаты: |  | на усмотрение изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | модель |  |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Тип диспетчеризации котельной: |  | с обслуживающим персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | без персонала (GSM-модем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Требуемые характеристики дымовой трубы (см. ниже. п.2) |  | тип дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | высота дымовой трубы, м.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр дымовой трубы, м.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие светоограждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Ввод электроснабжения в котельную: |  | кабельный |  |  |  |  | воздушный |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Кем выполняются монтажные и пуско-наладочные работы: |  | изготовителем котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подрядной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Автономный источник электроснабжения: |  | дизель-генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | газовый генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Дополнительные требования к котельной установке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата: «_____» _______ 20__г.                     Подпись: _____________/________________

Копию заполненного опросного листа просим направить на электронную почту info@itm-teplo.ru