Опросный лист для подбора градирни

Тип градирни: Закрытая/Closed 			Открытая/Open  		Гибридная/Hybrid

*с принципом работы разного типа градирен ознакомьтесь на второй странице

| № | Наименование/Name | Параметры/Parameters | Единицы измерения /metrics unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность/Capacity |  | кВт/kW |
| 2 | Тип среды (вода, этилен)/ Fluid name (water, ethylene) |  | укажите название/name fluid |
| 3 | Объемный расход среды/ Volumetric flow |  | м³/час m³/h |
| 4 | Начальная температура (температура среды на входе в градирню)/ Inlet temperature |  | °С |
| 5 | Конечная температура (температура среды на выходе из градирни)/ Outlet temperature |  | °С |
| 6 | Температура мокрого термометра/ Wet-bulb temperature |  | °С |
| 7 | Населенный пункт установки оборудования/ Location of equipment installation |  |  |

Опции/Options

| Система водоподготовки/Water treatment system | Да/ Нет Yes/No |
| --- | --- |

Контактные данные/Contact details

| Название фирмы/Name company |  | Email |
| --- | --- | --- |
| Город/Town |  | Телефон/Phone |
| Объект/Object |  | Контактное лицо/Contact |

Примечание/Notes

Дополнительная информация о принципе работе градирен

| Закрытая градирня серии Volga. Принцип работы.Closed | - Нет контакта воздуха с охлаждаемой жидкостью; - Охлаждаемая жидкость в закрытом контуре в виде трубного пучка; - Открытый контур для распыления влаги в воздух. - There is no contact of air with the cooled liquid; - Cooled liquid in a closed circuit in the form of a tube bundle; - Open circuit for spraying moisture into the air. |
| --- | --- |
| Открытая градирня Neva. Принцип работы. Open | - Непосредственный контакт оборотной воды и наружного воздуха; - Direct contact between circulating water and outside air; |
| Гибридная градирня Kura. Принцип работы. Hybrid | - Нет контакта воздуха с охлаждаемой жидкостью; - Охлаждаемая жидкость в закрытом контуре в виде трубного пучка; - Открытый контур для распыления влаги в воздух; - Сотовый ороситель. - There is no contact of air with the cooled liquid; - Cooled liquid in a closed circuit in the form of a tube bundle; - Open circuit for spraying moisture into the air; - Cell sprinkler. |