**Опросный лист для подбора конденсатора**

**Тип конденсатора:** Горизонтальный/Horizontal Вертикальный/Vertical V-образный/V-type

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование/Name | Параметры/ Parameters | Единицы измерения/ metrics unit |
| 1 | Мощность/Capacity |  | кВт/kW |
| 2 | Температура окружающей среды/Temperature air |  | °С |
| 3 | Температура конденсация хладагента/Condensation temperature |  | °С |
| 4 | Марка хладагента (фреона, аммиак, СO2)/Refrigerant |  | укажите название/name fluid |

**Опции/**Options

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Антикоррозионная защита ламелей *(Blygold для камер хранения и заморозки салатов, мясной продукции, рыбы, молочной продукции, для камер брожения теста) /Anti-corrosion protection* |  | Без защиты/ Without protection |
|  | Эпоксидное покрытие/Epoxy |
|  | AlMg |
|  | [Blygold](https://termoflow.ru/blygold/pokrytie-teploobmennikov-sistemy-hvac/) |
|  | Другое |


**Контактные данные**/Contact details


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название фирмы/Name company |  | Email |
| Город/Town |  | Телефон/Phone |
| Объект/Object |  | Контактное лицо/Contact |

**Примечание**/Notes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для наружного применения | | | | | |
| С1 | С2 | С3 | С4 | С5-М | С5-1 |
| Не применяется | Атмосфера с низким уровнем загрязнения, например, сельская местность. | Атмосфера с низким содержанием хлоридов и умеренным уровнем загрязнения. Городские районы и районы с низким уровнем индустриализацией. | Атмосфера с умеренным содержанием хлоридов или высокий уровень загрязнений воздуха. Промышленные и прибрежные районы. | Прибрежные и островные районы с высоким содержанием хлоридов в воздухе. | Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой. |

Дополнительная информация о необходимости антикоррозионной защиты



Типы ламелей с покрытием

|  |
| --- |
| 1 2 3 |

1. Ламель с эпоксидной защитой для общепромышленного применения и эксплуатации в умеренно агрессивных зонах;
2. Ламель с антикоррозионным защитным покрытием Blygold для общепромышленного применения и эксплуатации в агрессивных средах;
3. Ламель стандартная незащищенная для общепромышленного применения;