Опросный лист для подбора конденсатора

Тип конденсатора: Горизонтальный/Horizontal 	  Вертикальный/Vertical        V-образный/V-type

| № | Наименование/Name | Параметры/ Parameters | Единицы измерения/ metrics unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность/Capacity |  | кВт/kW |
| 2 | Температура окружающей среды/Temperature air |  | °С |
| 3 | Температура конденсация хладагента/Condensation temperature |  | °С |
| 4 | Марка хладагента (фреона, аммиак, СO2)/Refrigerant |  | укажите название/name fluid |

Опции/Options

| Антикоррозионная защита ламелей (Blygold для камер хранения и заморозки салатов, мясной продукции, рыбы, молочной продукции, для камер брожения теста) /Anti-corrosion protection |  | Без защиты/ Without protection |
| --- | --- | --- |
|  |  | Эпоксидное покрытие/Epoxy |
|  |  | AlMg |
|  |  | Blygold |
|  |  | Другое |

Контактные данные/Contact details

| Название фирмы/Name company |  | Email |
| --- | --- | --- |
| Город/Town |  | Телефон/Phone |
| Объект/Object |  | Контактное лицо/Contact |

Примечание/Notes

| Для наружного применения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | С2 | С3 | С4 | С5-М | С5-1 |
| Не применяется | Атмосфера с низким уровнем загрязнения, например, сельская местность. | Атмосфера с низким содержанием хлоридов и умеренным уровнем загрязнения. Городские районы и районы с низким уровнем индустриализацией. | Атмосфера с умеренным содержанием хлоридов или высокий уровень загрязнений воздуха. Промышленные и прибрежные районы. | Прибрежные и островные районы с высоким содержанием хлоридов в воздухе. | Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой. |

Дополнительная информация о необходимости антикоррозионной защиты

Типы ламелей с покрытием

1 2 3

- Ламель с эпоксидной защитой для общепромышленного применения и эксплуатации в умеренно агрессивных зонах;

- Ламель с антикоррозионным защитным покрытием Blygold для общепромышленного применения и эксплуатации в агрессивных средах;

- Ламель стандартная незащищенная для общепромышленного применения;